## Sheet1
升压站土建及安装工程量清单
一 | 升压站土建工程 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
（一） | 主变压器设备基础
1 | 挖基坑土方 | m3 | 150
2 | 土方回填 | m3 | 60
3 | 设备基础 | m3 | 60
4 | 垫层 | m3 | 10
5 | 现浇混凝土钢筋 | t | 5.5
6 | 预埋铁件 | t | 2.5
7 | 零星钢构件 | t | 8.5
8 | 防腐涂料 | m2 | 400
9 | 卵石 | m3 | 35
（二） | GIS设备基础
1 | 挖基坑土方 | m3 | 190
2 | 土方回填 | m3 | 158
3 | 设备基础 | m3 | 60
4 | 垫层 | m3 | 15
5 | 现浇混凝土钢筋 | t | 5.5
6 | 预埋铁件 | t | 2.5
7 | 零星钢构件 | t | 8.5
8 | 防腐涂料 | m2 | 400
二 | 升压站电气一次
（一） | 主变压器系统安装
1 | 主变压器 | 台 | 1
2 | 主变压器中性点成套设备 | 套 | 1
3 | 钢芯铝绞线 | 米 | 90
4 | 35kV全绝缘管母 | 米/三相 | 17
5 | 设备线夹及金具 | 项 | 1
6 | 悬垂绝缘子串 | 串 | 3
（二） | 110kV户外配电装置
1 | SF6封闭组合电器 | 间隔 | 1
2 | 设备线夹及金具 | 项 | 1
（三） | 35kV及低压屋内配电装置
1 | 主变进线柜 | 面 | 1
2 | 风机进线柜 | 面 | 3
3 | SVG柜 | 面 | 2
4 | 接地变压器柜 | 面 | 1
5 | PT柜 | 面 | 1
6 | 提升柜 | 面 | 1
7 | 接地变及接地电阻柜 | 台 | 1
（四） | 无功补偿
1 | 动态无功补偿成套装置 | 套 | 2
2 | SVG变压器 | 台 | 2
（五） | 电缆及其防火
1 | 电力电缆ZR-YJV22-26/35-3×120 | 米 | 200
2 | 电力电缆ZR-YJV-26/35-3×50 | 米 | 100
3 | 电力电缆YJV22-1.0-4×4 | 千米 | 2
4 | 电力电缆YJV22-1.0-3x120 | 米 | 50
5 | 电力电缆YJV22-1.0-3x50+1x25 | 米 | 200
6 | 35kV冷缩三芯橡塑绝缘电力电缆终端 | 套 | 6
7 | 镀锌钢管 Ф32 | 米 | 200
8 | 镀锌钢管 Ф40 | 米 | 200
9 | 镀锌钢管 Ф70 | 米 | 200
10 | 镀锌钢管 Ф100 | 米 | 100
11 | 电缆支架 角钢L50*50*5 | 吨 | 1
12 | 阻火包 | 包 | 200
13 | 无机堵料 | 公斤 | 500
14 | 有机堵料 | 公斤 | 500
15 | 防火涂料 | 公斤 | 500
16 | 耐火隔板 | 平方米 | 50
（六） | 接地装置
1 | 镀锌扁钢50*5 | 千米 | 0.5
2 | 软铜导线RBV-1x50 | 米 | 50
三 | 升压站电气二次
（一） | 保护及测控
1 | 110kV主变保护屏 | 面 | 1
2 | 主变测控屏 | 面 | 1
3 | 故障录波屏 | 面 | 1
4 | 35kV线路保护 | 台 | 3
5 | 接地变保护 | 台 | 1
6 | SVG变保护 | 台 | 2
（二） | 控制电缆
1 | 阻燃屏蔽控制电缆 | 米 | 2500
2 | 电缆保护管 φ50 | 米 | 100
合计
1、上述工程量均为暂估量，具体发生量以现场施工为准。
2、清单中为包含项目视为已包含在其他子目中
3、结算按照单价进行结算
4、乙方必须满足甲方要求的施工进度。