## Sheet1
明阳清水河50MW风电供热项目35KV集电线路基础工程报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
架空输电线路工程
1 | 基础工程
1.1 | 基础土石方
1.1.1 | 线路复测及分坑 | 1.杆塔类型:直线自立塔 | 线路基础复测、分坑等所有测量工作 | 基 | 44 |  | 0 | 测量设备由施工方自行负责
1.1.2 | 线路复测及分坑 | 1.杆塔类型:耐张(转角)自立塔 | 线路基础复测、分坑等所有测量工作 | 基 | 38 |  | 0 | 测量设备由施工方自行负责
1.1.3 | 电杆坑、塔坑、拉线坑挖方及回填 | 1.地质类别:普通土、坚土、松砂石、岩石 | 土方开挖及回填；挡土板支拆；基底钎探； 运输；现场整平接地土石方开挖，防落石措施，回填后植被恢复等； | m³ | 6421.69 |  | 0 | 所有施工机具由施工方自行负责
1.2 | 基础钢材
1.2.1 | 一般钢筋 | 1.种类:一般钢筋 2.规格:Q235 | 材料卸货、保管、二次倒运；钢筋（网、笼）制作、运输；钢筋（网、笼）安装； | t | 59.6 |  | 0 | 材料甲供，所有施工机具由施工方自行负责
1.2.2 | 地脚螺栓 | 1.种类:地脚螺栓 2.规格:Q235 | 材料二次运输； 定们放线；安装； | t | 20.26 |  | 0 | 材料甲供，所有施工机具由施工方自行负责
1.3 | 混凝土工程
1.3.1 | 现浇基础 | 1.基础类型、名称:现浇基础 2.混凝土强度等级:C25 | 包括砂、石、水泥、水等材料采购及运输拌制；施工模板、辅助性材料的采购安装；混凝土浇筑 | m³ | 1222.5 |  | 0 | 所有施工机具由施工方自行负责，施工混凝土各项目指标必须符合设计要求
1.3.2 | 基础垫层 | 1.垫层类型:C15混凝土 | 包括砂、石、水泥、水等材料采购及运输拌制；施工模板、辅助性材料的采购安装；混凝土浇筑 | m³ | 45.88 |  | 0 | 所有施工机具由施工方自行负责，施工混凝土各项目指标必须符合设计要求
1.3.3 | 基础保护帽 | 1.混凝土强度等级:C15 | 包括砂、石、水泥、水等材料采购及运输拌制；施工模板、辅助性材料的采购安装；混凝土浇筑 | m³ | 47.96 |  | 0 | 所有施工机具由施工方自行负责，施工混凝土各项目指标必须符合设计要求
2 | 接地工程
2.1 | 接地土石方
2.2 | 接地槽挖方及回填 | 1.地质类别:普通土 | 土方开挖及回填；挡土板支拆；基底钎探； 运输；现场整平接地土石方开挖，防落石措施，回填后植被恢复等； | m³ | 3903.2 |  | 0 | 所有施工机具由施工方自行负责
2.3 | 接地安装 | 1.接地型式:圆钢接地 | 1、材料运输；2、现场检验；3、接地材料的加工和制作；4、打接地极；5、接地钢带(圆钢)展开整平、敷设；6、降阻剂拌合、包裹；7、接地体连接；8、防腐处理；9、接地电阻测量；10、工器具移运；11、场地清理、植被恢复； | 基 | 82 |  | 0 | 所有施工机具由施工方自行负责
3 | 临工 | [6 empty] | 只报单价
| 合计 | [5 empty] | 0
1、上述工程量均为暂估量，具体发生量以现场施工为准；
2、清单中未列项目视为已包含在其他子目中
3、结算按照单价进行结算；
4、甲方只提供钢筋、地脚螺栓，其它所需材料设备均由乙方自行承担；
5、乙方必须满足甲方要求的施工进度；
6、施工所需安全文明施工费、措施费用均已含在报价中；