## 工程量清单
乾安招标工程量清单
一、工程名称：工程量清单_乾安县村级屋顶分布式扶贫光伏电站项目
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂估工程量 | 单价 | 合价 | 备注
一 | 土建工程量
1 | 车棚支架 |  |  |  |  | 工程量需要投标方自行按施工图纸提取
1.1 | 支架材料 | t |  |  | 0 | 包括支架所有主材及辅材
1.2 | 支架安装 | t |  |  | 0
2 | 屋面支架 |  |  |  |  | 工程量需要投标方自行按施工图纸提取
2.1 | 支架材料 | t |  |  | 0 | 包括支架所有主材及辅材
2.2 | 支架安装 | t |  |  | 0
3 | 压块 | 只 | 8550 |  | 0
4 | 基础开挖及回填 | 项 | 1 |  | 0
5 | 混凝土预制基础C30
5.1 | 混凝土 | m3 |  |  | 0 | 材料
5.2 | 混凝土浇筑 | m3 |  |  | 0 | 施工
6 | 接地沟开挖 | m3 | 1536 |  | 0
7 | 接地沟回填 | m3 | 1536 |  | 0
二 | 电气工程量
1 | 光伏组件330Wp | 块 | 3097 |  | 0 | 甲供
2 | 30kW逆变器 | 台 | 9 |  | 0 | 甲供
3 | 50kW逆变器 | 台 | 15 |  | 0 | 甲供
4 | 并网柜 | 台 | 24 |  | 0 | 甲供
5 | 电缆FV1-F 1*4mm2 | km | 25 |  | 0 | 甲供
6 | 电缆ZC-YJV22-0.6/1kV-4*16mm2 | km | 4.18 |  | 0 | 甲供
7 | 电缆ZC-YJV22-0.6/1kV-4*25mm2 | km | 5.4 |  | 0 | 甲供
8 | 低压电缆头制作与安装ZC-YJV22-0.6/1kV-4*16mm2 | 项 | 1 |  | 0
9 | 低压电缆头制作与安装ZC-YJV22-0.6/1kV-4*25mm2 | 项 | 1 |  | 0
三 | 接地及其他材料
1 | 接地扁钢（40*4） | m | 4800 |  | 0
2 | 垂直接地极（50mm*2.5m） | 根 | 240 |  | 0
3 | 绝缘铜绞线bvr-1*6mm2 | m | 480 |  | 0
4 | 绝缘铜绞线bvr-1*16mm2 | m | 240
5 | 防火堵料 | kg | 2.4 |  | 0
6 | 电缆保护管 | m | 480 |  | 0
四 | 其他
1 | 材料倒运 | 项 | 1 |  | 0
2 | 整体调试 | 项 | 1 |  | 0
| 合计 |  |  |  | 0
1、上述工程量均为暂估量，具体发生量以现场施工为准；
2、清单中未列项目视为已包含在其他子目中
3、结算按照单价进行结算；
5、乙方必须满足甲方要求的施工进度；
6、施工所需安全文明施工费用均已含在报价中；
7、上述甲供材料均已标注甲供，未标注项全部由乙方负责采购。